ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Представляется заказчиком одновременно с заявкой на тягодутьевые машины (ТДМ)

| № п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование предприятия, ответственное лицо, контактная информация |  |
| 2. | Тип дутьевой машины (ВД, ВДН, Д, ДН, ВМ, ВГДН, ВВДН и т.д.) |  |
| 3. | Конструктивное исполнение (1,2,3,4,5) |  |
| 4. | Угол разворота корпуса (для вентиляторов одностороннего всасывания) |  |
| 5. | Угол разворота корпуса (для вентиляторов двустороннего всасывания) |  |
| 6. | Общее количество машин: |  |
|  | - правых |  |
|  | - левых |  |
| 7. | Наличие направляющего аппарата |  |
| 8. | Назначение машин (указать наименование агрегата, технологической установки, в котором используется ТДМ) |  |
| 9. | Перемещаемая среда (указать концентрацию пыли, золы фракционный состав, наличие и % содержания агрессивных компонентов) |  |
| 10. | Барометрическое давление, мм. рт. ст. (окружающей среды в месте установки ТДМ) |  |
| 11. | Производительность вентилятора, м3/ч |  |
| 12. | Полное давление вентилятора с учетом параметров перемещаемой и окружаемой среды, кПа |  |
| 13. | Температура перемещаемой среды, 0С |  |
| 14. | Материалы: |  |
|  | - рабочего колеса |  |
|  | - корпуса |  |
| 15. | Дополнительное требования к конструкции вентилятора |  |
|  | Тип преобразователя |  |
|  | Данные электродвигателя номинальные при питании от сети 50 Гц |  |
|  | - тип электродвигателя |  |
|  | - напряжение, В |  |
|  | - соединение обмоток |  |
|  | - режим работы |  |
|  | - частота вращения, об/мин |  |
|  | - мощность, кВт |  |
| 16. | Эксплуатационные: |  |
|  | - диапазон регулирования, об/мин |  |
|  | - диапазон регулирования, Гц |  |
|  | - макс. Мощность в диапазоне, кВт |  |
|  | - требуемый момент навалу дымососа в диапазоне, Н/м |  |
|  | - требуемая перегрузочная способность |  |
| 17. | Конструктивные |  |
|  | - монтажное исполнение |  |
|  | - климатическое исполнение |  |
|  | - взрывозащищенность |  |
|  | - класс изоляции |  |
|  | - класс защиты электродвигателя |  |
|  | - условия эксплуатации |  |
| 18. | Дополнительное оснащение |  |
| 19. | Способ охлаждения |  |
| 20. | Встроенный тормоз |  |
| 21. | Энкодер |  |
| 22. | Комплектация МЭО |  |
| 23. | Особые условия |  |
| 24. | Наименование проекта, по которому применяется данная машина |  |