ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____

на вентиляторы серии ВЦ

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| Тип центробежного вентилятора |  |
| Конструктивное исполнение (1-6) |  |
| Обороты на рабочем колесе ( при исп.5) |  |
| Угол разворота корпуса |  |
| Вертикальное натяжение ремней |  |
| Горизонтальное натяжение ремней |  |
| Общее количество машин: |  |
| - правых |  |
| - левых |  |
| Наличие направляющего аппарата |  |
| Назначение машин (указать наименование агрегата, в котором используется ВЦ) |  |
| Перемещаемая среда (указать концентрацию пыли, золы, фракционный состав, наличие и % содержания агрессивных компонентов). |  |
| Производительность, м3/час |  |
| Температура рабочей среды, (С |  |
| Барометрическое давление, мм.рт.ст. (окружающей среды в месте установки ВЦ) |  |
| Полное давление с учетом параметров перемещаемой и окружающей среды, Па |  |
| Тип электродвигателя: |  |
| мощность, кВт |  |
| напряжение, В |  |
| скорость вращения, об/мин |  |
| частота сети , Hz |  |
| степень защиты |  |
| Материалы: |  |
| - рабочего колеса |  |
| - корпуса |  |
| Дополнительное требования к конструкции вентилятора |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |
| Климатическое исполнение |  |
| Комплектация МЭО |  |
| Особые условия |  |
| Должности и подписи лиц, заполнивших опросный лист, дата заполнения, печать |  |

Название фирмы                     Телефон                   Факс                                   e-mail

Должность заполняющего                  ФИО                       Дата                                Подпись